Ausschreibungstext der Firma ALUKON

Vorbau-Schrägrollladen – stranggepresster 45° Kasten

**ALUKON-Vorbau-Schrägrollladenelement**, 45° schräger Kasten, aus stranggepresstem Aluminium, Revision vorn, Oberfläche pulverbeschichtet, mit Druckgussblendkappen, Spezialeinweisstücke aus Kunststoff und Stahl-Achtkantwelle. Kastenneigungen von 0,5° - 45° möglich.

Kastengröße wie erforderlich oder entsprechend der gewählten Kastengröße.

**ALUKON-Führungsschiene**, bestehend aus stranggepresstem Aluminium, mit integrierten Spezial-Kedereinlagen aus Polyethylen, pulverbeschichtet, inklusive farblich passenden Abdeckkappen für Stufenbohrungen. Führungsschiene A3 (53 x 22 mm) bei BKS und BKG-System.

Führungsschiene A3 + Verbreiterung bei MVP-System.

**ALUKON-Rollladenpanzer**, bestehend aus rollgeformten und ausgeschäumten Aluminiumprofilen M 317 (Profildeckbreite: 37,0 mm, max. Breite 280 cm, max. Höhe 370 cm, max. Fläche 6,5m²), standardmäßig arretiert, Panzerendstück aus stranggepresstem Aluminium-Hohlkammerprofil, pulverbeschichtet, standardmäßig ohne Lichtschlitze, optional mit Lichtschlitzen im mittleren Bereich.

Alle Oberflächen und Farben gemäß ALUKON Standardfarbpalette.

Ausschreibungstext der Firma ALUKON

Vorbau-Schrägrollladen – stranggepresster 45° Kasten

**Kastengröße:**

[ ] 150 (153 x 153 mm)

[ ] 165 (168 x 168 mm)

[ ] 180 (184 x 184 mm)

[ ] 205 (209 x 209 mm)

**Schrägrollladensystem:**

[ ] BKS (Kastenüberstand schräg)

[ ] BKG (Kastenüberstand gerade)

[ ] MVP (ohne Kastenüberstand)

**Lichtschlitze:**

[ ] ohne Lichtschlitze (Standard)

[ ] mit Lichtschlitze

**geforderte Windwiderstandsklasse** nach DIN EN 13659: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Elementgröße:** Breite x Höhe (inklusive Kasten) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_x\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Kasten- und Führungsschienenfarbe:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Profilfarbe:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Schlussleistenfarbe:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Bedienung:**

[ ] Funkmotor

[ ] elektronischer Motor mit Hinderniserkennung

[ ] mechanischer Motor

[ ] = Zutreffendes bitte ankreuzen

**ALUKON KG**

Münchberger Straße 31

D-95176 Konradsreuth

Telefon: +49 92 92 950-0

Telefax: +49 92 92 950-290

E-Mail: [info@alukon.com](mailto:info@alukon.com)

Internet: www.alukon.com